## Лист2
номер ТП | Название | Технические характеристики, мощность |  |  |  | Месторасположение |  |  |  |  | Фактические показания нагрузок, в % | Дата замера
|  | Мощность, кВа | Тип | Фидер | Год ввода |  | Фидер | Примечание | зав№ ТМ
1 | ТП-1 | 400 | ЗТП | 19 | 1991 | Ленина котельные №1, 3 | 19 | Замена ТМ-250 на 400 в 2009г. | 991437 |  | 55.4 | 2018
|  | 400 |  | 19 |  |  |  |  | 8379 |  | 21 | 2018
1а | ТП-1а | 400 | КТПН | 19 | 1980 | Ленина котельные №1, 3 | 19 |  | 37621 |  | 55 | 2018
2 | ТП-2 | 400 | ГКТПН | 19 | 1986 | Новая + Гизатуллина | 19 | Замена на КТПН-400 в 2016 году | 342 |  | 78.1 | 2018
3 | ТП-3 | 250 | ГКТПН | 10 | 1986 | Ленина + Амурская | 10 | Замена на КТПН-250 в 2014г. | 59400 | 2014 | 67.7 | 2018
4 | ТП-4 | 630 | ЗТП | 19 | 2002 | парк «Победы» | 19 | 1987г. | 1740 |  | 37.2 | 2018
|  | 630 |  | 246 резерв |  |  | 246 |  | ? |  | резерв | 2018
5 | ТП-5 | 100 | КТП | 16 РП Чишмы | 1991 | дальняя больница | 16 РП Чишмы |  | 757312 |  | 6.7 | 2018
6 | ТП-6 | 180 | ГКТПН | 10 | 1979 | ИПС | 10 |  | 2242 |  | 69.1 | 2018
7 | ТП-7 | 160 | ГКТПН | 19 | 1987 | Речная - Советская | 19 |  | 507448 |  | 73.7 | 2018
8 | ТП-8 | 400 | ЗТП | 19 | 1968 | гимназия | 19 |  | 82841 |  | 21.6 | 2018
|  | 250 |  | 19 |  |  | 19 |  | 892В307 |  | 27.1 | 2018
9 | ТП-9 | 250 | ЗТП | 9 | 1968 | Хлебокомбинат | 9 |  | 841В352 |  | 17.1 | 2018
10 | ТП-10 | 400 | ЗТП | 19 | 1971 | Администрация р-на | 19 |  | 1265543 |  | 29.3 | 2018
11 | ТП-11 | 400 | ГКТПН | 19 | 1972 | ул.Гизатуллина | 19 | Замена КТПН в 2015 году | 15357 | 2015 | 28.5 | 2018
12 | ТП-12 | 400 | ГКТПН | 19 | 1979 | Аргон | 19 | Замена ТМ-250 на 400 в 2015г. | 758674 | 2015 | 38 | 2018
13 | ТП-13 | 250 | ЗТП | 9 | 1989 | МЧС | 9 | Замена ТМ-160 на 250 в 2013г. | 45991 | 2013 | 46 | 2018
|  | 250 |  | 9 |  |  | 9 |  | 329 |  | 28.3 | 2018
14 | ТП-14 | 160 | ГКТПН | 19 | 1976 | пер. Первомайский | 19 |  | 397790 |  | 40 | 2018
15 | ТП-15 | 160 | ГКТПН | 19 | 1977 | база э/сети | 19 |  | 6856 |  | 27 | 2018
16 | ТП-16 | 160 | ЗТП | 19 | 1976 | Кирова, 11 | 19 |  | 9371 |  | 27.2 | 2018
|  | 400 |  | 19 |  |  | 19 | Замена ТМ250 на 400 в 2013г. | 20040 |  | 33.4 | 2018
17 | ТП-17 | 250 | КТПН | 19 | 1974 | Кирова, 7 | 19 |  | 379176 |  | 27 | 2018
18 | ТП-18 | 250 | ЗТП | 19 | 1972 | плодосовхоз | 19 |  | 831790 |  | 57.3 | 2018
19 | ТП-19 | 160 | КТПН | 17 резерв | 1979 | БОС | 17 |  | 875Б1277 |  | 45 | 2018
20 | ТП-20 | 250 | КТПН | 4 РП Чишмы | 1979 | БОС | 4 РП Чишмы | Замена ТМ-100 на 250 в 2010г. | 3326 |  | 29 | 2018
21 | ТП-21 | 250 | ГКТПН | 19 | 1979 | КНС, котельная №2 | 19 |  | 546897 |  | 3.34 | 2018
22 | ТП-22 | 180 | ГКТПН | 246 резерв | 1980 | КНС, котельная №2 | 246 |  | 2371 | 5372 | 4.5 | 2018
23 | ТП-23 | 250 | ЗТП | 19 | 1980 | Д/с «Петушок» | 19 |  | 508 |  | 32.7 | 2018
|  | 400 |  | 19 |  |  |  |  | 822В097 |  | 14 | 2018
24 | ТП-24 | 400 | ЗТП | 19 | 1989 | Д/с «Родничок» | 19 | ЗТП-двухтрансформаторная. | 1447 |  | 22.4 | 2018
25 | ТП-25 | 400 | ЗТП | 19 | 1983 | Новая, 2а | 19 | Замена ТМ-160на250 и ТМ250на ТМ-400 в 2016 г. | ? |  | 50 | 2018
|  | 250 |  | 19 |  |  |  |  | 46155 |  | 26 | 2018
26 | ТП-26 | 100 | ГКТПН | 19 законсерв. | 1989 | РИВС | 19 |  | ? |  | 0 | 2018
27 | ТП-27 | 160 | КТПН | 19 | 1986 | ул.Строительная,20 | 19 |  | ? |  | 32.4 | 2018
28 | ТП-28 | 400 | ЗТП | 19 | 1989 | ЦРБ | 19 |  | 1252406 |  | 25.6 | 2018
|  | 400 |  | 246 резерв |  |  | 246 |  | 103458 |  | резерв | 2018
29 | ТП-29 | 400 | ЗТП | 19 | 1986 | Торговый центр, Кирова,54 | 19 |  | ? |  | 26 | 2018
|  | 400 |  | 19 |  |  | 19 | резервТМ-160 |  |  | резерв | 2018
30 | ТП-30 | 160 | КТП | 19 | 1989 | Водоканал | 19 |  | 65068 |  | 35 | 2018
31 | ТП-31 | 100 | КТП | 19 | 1990 | УПАП – 4 | 19 |  | 111600 |  | 6.3 | 2018
32 | ТП-32 | 250 | КТПН | 19 | 1983 | Плодосовхоз | 19 |  | ? |  | 6.3 | 2018
33 | ТП-33 | 630 | ГКТПН | 10 | 1994 | ул.Кооперативная | 10 | Замена ТМ-250 на 630 в 2004г. | 1423366 |  | 16 | 2018
34 | ТП-34 | 160 | ЗТП | 10 | 1991 | Школа №5 | 10 |  | 1269589 |  | 59.7 | 2018
|  | 400 |  | 10 |  |  | 10 | Замена ТМ-250 на 400 в 2010г. | ? |  | 20 | 2018
35 | ТП-35 | 250 | ГКТПН | 19 | 1992 | КБО | 19 | Замена ТМ250 на 160 в 2011г. | 981769 |  | 83 | 2018
36 | ТП-36 | 400 | КТПН | 10 | 1989 | ул.Комсомольская | 10 | Замена ТМ-160 на 250 в 2014г. На КТПН-400 в 2016 г. | ? |  | 48.7 | 2018
37 | ТП-37 | 250 | ГКТПН | 19 | 1999 | Типографская /Ленина | 19 |  | 454049 |  | 65.2 | 2018
38 | ТП-38 | 400 | ГКТПН | 1 РП Чишмы | 1998 | м-н Молодежный | 1 РП Чишмы | Замена на 2КТПН-400 в 2016 г. |  |  | 25 | 2018
|  | 400 |  | 1 РП Чишмы | 1998 | м-н Молодежный | 1 РП Чишмы |  |  |  | 44 | 2018
39 | ТП-39 | 400 | ГКТПН | 19 | 1991 | МТС Башкирская | 19 | Не на балансе? | 153001 |  | 85 | 2018
40 | ТП-40 | 250 | КТПН | 9 | 1996 | ул. Революционна(КНС). | 9 | Замена ТМ-160 на 250 в 2010г. | 7412 | 14719 | 73 | 2018
41 | ТП-41 | 160 | ГКТПН | 17 | 1999 | Птицекомбинат | 17 |  | 536357 |  | 10 | 2018
42 | ТП-42 | 250 | ГКТПН | 19 | 1999 | ул. Гизатуллина 20 | 19 | Замена ТМ160 на 250 в 2013г. | ? |  | 33.3 | 2018
43 | ТП-43 | 400 | КТПН | яч №39 ЦРП ЧСЗ | 1974 | мкр– н сахарный завод | яч №39 ЦРП ЧСЗ |  | 405846 |  | 29.8 | 2018
44 | ТП-44 | 400 | КТПН | яч.№39 ЦРП ЧСЗ | 1985 | мкр– н сахарный завод | яч.№39 ЦРП ЧСЗ | Замена КТПН в 2015 году | 15436 | 2015 | 21.3 | 2018
45 | ТП-45 | 160 | КТП | 9 | 1986 | Вторчермет | 9 |  | ? |  | 39 | 2018
46 | ТП-46 | 160 | ЗТП | 19 | 1996 | РСП – 8 | 19 |  | 4366 |  | резерв | 2018
|  | 400 |  | 19 |  |  | 19 |  | ? |  | 4.6 | 2018
47 | ТП-47 | 160 | ЗТП | 19 | 2002 | ул.Гизатуллина 2 | 19 |  | 205 |  | 24 | 2018
48 | ТП-48 | 160 | КТПН | 1 РП Чишмы | 2003 | мкр-н Молодежный | 1 РП Чишмы |  | 13199 | 16199 | 0 | 2018
49 | ТП-49 | 160 | КТПН | 19 | 2001 | нарсуд | 19 | Замена ТМ-63 на 160 в 2010г. | ? |  | 7.7 | 2018
50 | ТП-50 | 250 | КТПН | 19 | 1980 | ул. Промышленная 1 | 19 |  | 121675 |  | 9 | 2018
51 | ТП-51 | 160 | КТП | 15 РП Чишмы | 2005 | котельная№8 с.Горный | 15 РП Чишмы | Замена ТМ100 на 160 в 2014г. | 352424 |  | 12.5 | 2018
52 | ТП-52 | 400 | КТПК | яч.№39 ЦРП ЧСЗ | 2006 | котельная №5 ЧСЗ | яч.№39 ЦРП ЧСЗ | Замена ТМ-160 на 400 в 2016г. | 28718 |  | 7.1 | 2018
53 | ТП-53 | 63 | КТПН | 19 | 2010 | ул.Шоссейная,40А | 19 |  | ? |  | 6.8 | 2018
54 | ТП-54 | 250 | КТПН | 19 | 2010 | сады медик | 19 |  | ? |  | 14 | 2018
55 | ТП-55 | 250 | 2БКТП | 6 РП Алкино | 2010 |  | 19 | 2012г. |  |  | 85 | 2018
|  | 250 |  | 6 РП Алкино | 2010 |  | 19 |  |  |  | 6 | 2018
20013
Главный инженер _______________________ Рахимкулова А. Г.
МУП "Чишмыэнергосервис"
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения МУП "Чишмыэнергосервис"