## стр.1.
| Форма N 1-ИП ТС |  |  |  | Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 16.02.2023
Форма
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Чишмыэнергосервис» Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (МУП «Чишмыэнергосервис»)
Местонахождение регулируемой организации | 452171, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Промышленная, 7 | Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Сроки реализации инвестиционной программы | 2022-2026гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор МУП "Чишмыэнергосервис" Газиев Альберт Рамилевич, Начальник ПТО МУП "Чишмыэнергосервис" Гилязов Радмир Мунирович,Начальник ПЭО МУП "Чишмыэнергосервис" Мансуров Ильдар Мукатдасович |  |  |  |  | № 1-ИП ТС
Начальник ПТО МУП "Чишмыэнергосервис" Гилязов Радмир Мунирович,
| Начальник ПЭО МУП "Чишмыэнергосервис" Мансуров Ильдар Мукатдасович | Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Производственно-технический отдел, тел.8(34797)2-01-34, Экономический отдел, тел.8(34797)2-05-12, Факс (34797)2-13-77, электронная почта: energoservis@yandex.ru |  | АО "Чишмыэнергосервис"
| Экономический отдел, тел.8(34797)2-05-12 |  | (наименование регулируемой организации)
Факс (34797)2-13-77
| электронная почта: energoservis@yandex.ru | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |  | Акционерное общество «Чишмыэнергосервис» Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (АО «Чишмыэнергосервис»)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | Местонахождение регулируемой организации |  | 452171, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Промышленная, 7
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 450000, РБ, г.Уфа, ул.С.Халтурина. д.28 | Сроки реализации инвестиционной программы |  | 2026-2030гг
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Голованова Ирина Александрована, Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  | Ген. Директор АО "Чишмыэнергосервис" Газиев Альберт Рамилевич, Начальник ПТО АО "Чишмыэнергосервис" Гилязов Радмир Мунирович, Начальник ПЭО АО "Чишмыэнергосервис" Мансуров Ильдар Мукатдасович
Дата утверждения инвестиционной программы |  | Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц |  | Производственно-технический отдел, тел.8(34797)2-01-34, Экономический отдел, тел.8(34797)2-05-12, Факс (34797)2-13-77, электронная почта: energoservis@yandex.ru
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  | Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
|  | Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | 450000, РБ, г.Уфа, ул.С.Халтурина. д.28
|  | Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу |  | Голованова Ирина Александрована, Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц |  | Амекачев Радик Ришатович, главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства, ГО и ЧС Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, тел. 8(347)218-00-20
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Кирова, 58 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Администрация городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации ГП Чишминский поссовет, Валиуллин Булат Салаватович | Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Кирова, 58
| Гайнуллин Азат Асхатович | Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу |  | Глава администрации ГП Чишминский поссовет, Валиуллин Булат Салаватович
Дата согласования инвестиционной программы |  | Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц |  | 8 (347 97)2-15-18, Факс (34797)2-22-81, электронная почта: chishm_sovet@mail.ru
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (347 97)2-15-18, Факс (34797)2-22-81, электронная почта: chishm_sovet@mail.ru
| Факс (34797)2-22-81 | Директор |  | Газиев А.Р.
| электронная почта: chishm_sovet@mail.ru | М.П. (при наличии)
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам Бурдюк Светлана Николаевна
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за рассмотрение инвестиционной программы | Тел.: +7 (347) 218-09-27 Факс: +7 (347) 218-09-25
Директор | Газиев А.Р.
МУП "Чишмыэнергосервис"

## стр.2
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
АО "Чишмыэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
[15 empty] | в сфере теплоснабжения на |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [11 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [11 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [14 empty] | Плановые расходы |  |  |  | 2026 | 2027 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия | [5 empty] | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Всего: | в том числе: | [14 empty] | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |  | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.5 | 8 | 9 |  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по группе 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по группе 2 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК9+ПК1 пер.Школьный в с.Алкино-2 | - | - | Тепловые сети котельной Алкино-2 | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 2026 | 2026 |  | 2663.98 | 0 | 2663.98 |  | 2663.98 | - | 2663.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.1 | 930.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК9+ПК2 пер.Школьный в с.Алкино-2 | - | - | Тепловые сети котельной Алкино-2 | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 2027 | 2027 |  | 2717.26 | 0 | 2717.26 |  | - | 2717.26 | 0 | 2717.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.76 | 949.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК4 до ТК5+ПК1 ул. Крючкова в с.Алкино-2 | - | - | Тепловые сети котельной Алкино-2 | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 2028 | 2028 |  | 2798.8 | 0 | 2798.8 |  | - | - | 0 | 0 | 2798.8 | 0 | 0 | 0 | 1820.8 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК4 до ТК5+ПК2 ул. Крючкова в с.Алкино-2 | - | - | Тепловые сети котельной Алкино-2 | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 325 | - | 0.1 | в непроходном канале |  | - | 2029 | 2029 |  | 2882.76 | 0 | 2882.76 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 2882.76 | 0 | 0 | 1875.42 | 1007.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Реконструкция участка теловой сети от ТК9 до ТК10 ул.Центральная с.Алкино-2 | - | - | Тепловые сети котельной Алкино-2 | 219 | - | 0.2 | в непроходном канале |  | - | 219 | - | 0.2 | в непроходном канале |  | - | 2030 | 2030 |  | 2969.24 | 0 | 2969.24 |  | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 2969.24 | 0 | 1931.68 | 1037.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3 | [16 empty] | 2022 | 2026 |  | 14032.04 | 0 | 14032.04 |  |  |  | 2663.98 | 2717.26 | 2798.8 | 2882.76 | 2969.24 | 0 | 9128.76 | 4903.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по группе 4 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по группе 5 |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по группе 6 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО по программе |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 2022 | 2026 |  | 14032.04 | 0 | 14032.04 |  | - | - | 2663.98 | 2717.26 | 2798.8 | 2882.76 | 2969.24 | 0 | 9128.76 | 4903.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| Директор | [7 empty] | Газиев А.Р.
М.П. (при наличии)

## стр.3
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Чишмыэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  |  | кВт·ч/м3 | 0.98 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | т.у.т./Гкал | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |  | 186 | 186
[6 empty] | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |  | - | -
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  | - | -
| 4 |  | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | % | 52 | 47 | 51 | 50 | 49 |  | 48 | 47
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал в год | 1430 | 1430 | 1500 | 1490 | 1480 |  | 1470 | 1460
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11.09 | 11.13 | 12.19 | 11.93 | 11.66 |  | 11.4 | 11.13
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | тонн в год для воды | 2078 | 1701 | 2001 | 1890 | 1801 |  | 1790 | 1701
[6 empty] | куб. м для пара | - | - | - | - | - |  | - | -
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | -
| 7.1 |  | Оксид углерода |  |  | т/год | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  | 13.83 | 13.83
| 7.2 |  | Оксид азота |  |  | т/год | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02
| 7.3 |  | Диоксид азота |  |  | т/год | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  | 6.27 | 6.27
Директор |  |  |  |  | Газиев А.Р.
М.П. (при наличии)

## стр.4
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Чишмыэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [12 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК9+ПК1 пер.Школьный в с.Алкино-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 43.07 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45
2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК9+ПК2 пер.Школьный в с.Алкино-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 1.31 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 42.79 | 42.79 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23
3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК4 до ТК5+ПК1 ул. Крючкова в с.Алкино-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 34 | 34 | 34
4 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК4 до ТК5+ПК2 ул. Крючкова в с.Алкино-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.03 | 1.03 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 1.03 | 1.03
5 | Реконструкция участка теловой сети от ТК9 до ТК10 ул.Центральная с.Алкино-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.53 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 67.07
Директор | [8 empty] | Газиев А.Р.
М.П. (при наличии)

## стр.5_6
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
АО "Чишмыэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Источники финансирования |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
[5 empty] | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
[5 empty] | Вид деятельности |  | Вид деятельности
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Собственные средства |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение | 14032.04 | 2663.98 | 2717.26 | 2798.8 | 2882.76 | 2969.24
1.1 |  |  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение | 9128.76 | 1733.1 | 1767.76 | 1820.8 | 1875.42 | 1931.68
1.2 |  |  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение | 4903.28 | 930.88 | 949.5 | 978 | 1007.34 | 1037.56
1.3 |  |  | экономия расходов |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
1.3.1 |  |  | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
1.3.2 |  |  | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
1.4 |  |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
1.5 |  |  | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
2. |  |  | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
3 |  |  | Средства, привлеченные на возвратной основе |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
3.1 |  |  | кредиты |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
3.2 |  |  | займы организаций |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
3.3 |  |  | прочие привлеченные средства |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
4 |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
5 |  |  | Прочие источники финансирования |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение
|  |  | ИТОГО по программе |  | теплоснабжение |  | теплоснабжение | 14032.04 | 2663.98 | 2717.26 | 2798.8 | 2882.76 | 2969.24
| Директор |  |  |  |  | Газиев А.Р.
М.П. (при наличии)