## 5_АК_Чишмы - ЛСР по Методике 20
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО "Автоматика" | [16 empty] | Директор ЗАО "Автоматика"
А.А. Ахмеров | [17 empty] | А.А. Ахмеров
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [7 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [17 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [8 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [10 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [28 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [15 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А | [33 empty] | Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А
(наименование стройки)
Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А | [34 empty] | Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Автоматизация систем газоснабжения | [35 empty] | Автоматизация систем газоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Проект № 20-30-АГСВ | [35 empty] | Проект № 20-30-АГСВ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2025 | [35 empty] | 01.01.2025
Сметная стоимость |  |  | 113.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 29.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 31.16 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 64.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.43 | тыс.руб.
| оборудования |  | 20.03 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 86.29 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.14 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Автоматизация | [38 empty] | Раздел 1. Автоматизация
Приборы и средства автоматизации | [39 empty] | Приборы и средства автоматизации
1 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ROSSMATIC 200) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [26 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ROSSMATIC 200)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.56; 12: 558.01 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 1.56; 10: 357.7; 12: 558.01 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 18.5 | [27 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.105 | 154.58 | 1.14 | 176.22 |  | 18.5 | [28 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 576.51 | [29 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.16 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 558.01 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 502.21 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 256.68 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 448.85; 12: 1346.56 | [32 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН19-01-006-03 | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [26 empty] | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [45 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.84; 12: 8627.68 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 3.6 | 1.15 | 24.84 |  |  | 347.33 |  | 8627.68 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 612.6 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.525; 12: 182.35 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.525 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 331.2 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.525 |  |  | 347.33 |  | 182.35 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.25 | 0.45 | 4.35 | 1.29 | 5.61 |  | 2.52 | [28 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.28 | 1.25 | 9.6 |  |  | 29.05 |  | 278.88 | [28 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 13872.05 | [27 empty] | М
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.012 | 13680.39 | 0.99 | 13543.59 |  | 162.52 | [28 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.006 |  | 0.036 | 340.41 | 1.79 | 609.33 |  | 21.94 | [28 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.052 |  | 0.312 | 114.64 | 0.78 | 89.42 |  | 27.9 | [28 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.08; 7: 0.48; 10: 178.26; 12: 85.56 | [28 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.018 | 135460.68 | 1.14 | 154425.18 |  | 2779.65 | [28 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 23.8.03.11-0251 | Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °C до +300 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 2 |  | 12 | 731.33 | 1.23 | 899.54 |  | 10794.48 | [28 empty] | Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °C до +300 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
Н | 18.1.05.01 | Клапаны предохранительные |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 6 | [35 empty] | Клапаны предохранительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23294.68 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8810.03 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 10660.14 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 5391.74 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6557.76; 12: 39346.56 | [32 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-23.8.03.11-0251 | Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °C до +300 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | -12 | 1 | -12 | 731.33 | 1.23 | 899.54 |  | -10794.48 | [26 empty] | Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °C до +300 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -10794.48 | [32 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [26 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [45 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.759; 12: 271.49 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.15 | 0.759 |  |  | 357.7 |  | 271.49 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 15.09 | [27 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.03 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 5.35 | [28 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 7.52 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 1e-05 |  | 3e-05 | 60697.21 | 1.22 | 74050.6 |  | 2.22 | [28 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 286.58 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 271.49 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 328.5 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 166.15 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 260.41; 12: 781.23 | [32 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик протока+термостат+термопреобразователь сопротивления+термосопротивление) |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [26 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик протока+термостат+термопреобразователь сопротивления+термосопротивление)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.54; 12: 6631.76 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 18.54; 10: 357.7; 12: 6631.76 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 102.97 | [27 empty] | М
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  | кг | 0.042 |  | 0.756 | 137.59 | 0.99 | 136.21 |  | 102.97 | [28 empty] | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6734.73 | [29 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 132.64 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6631.76 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5968.58 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3050.61 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 882.59; 12: 15886.56 | [32 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [38 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 736.86 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 357.7; 12: 736.86 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 224.91 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 73.25 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 1655.14; 12: 148.96 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 466.56; 12: 41.99 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.09 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 56.78 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 347.33; 12: 31.26 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 29.05; 12: 19.17 | [28 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2262.03 | [27 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.15; 7: 0.15; 10: 178.26; 12: 26.74 | [28 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 33.9 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.015; 7: 0.015; 10: 146508.49; 12: 2197.63 | [28 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 3.76 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3297.05 | [29 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.74 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 810.11 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 785.81 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 413.16 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4510.76; 12: 4510.76 | [32 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-20.4.04.02-0041 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-6з, с замком, размеры 265х310х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1284.57 | 1.16 | 1490.1 |  | 1490.1 | [26 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРН-6з, с замком, размеры 265х310х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1490.1 | [32 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [26 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.72; 12: 2863.53 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 6.72; 10: 426.12; 12: 2863.53 | [28 empty] | Средний разряд работы 5,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 188.7 | [27 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0004 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.63 | 463.16 |  | 0.74 | [28 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0988; 7: 0.3952; 10: 6.06; 12: 2.39 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.12 | 978.09 | 1.38 | 1349.76 |  | 161.97 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 8e-05 | 4338.27 | 1.23 | 5336.07 |  | 0.43 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.016 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 23.17 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3052.23 | [29 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 57.27 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2863.53 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2577.18 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1317.22 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1750.98; 12: 7003.9 | [32 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-61.2.04.08-0036 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой комбинированный адресный, цвет корпуса бело-красный, ток потребления от адресной линии связи не более 4 мА, уровень звукового давления оповещения на расстоянии 1 м не менее 85 дБ, в системе занимает один адрес, IP41 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 3259.29 | 1.08 | 3520.03 |  | 14080.12 | [26 empty] | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой комбинированный адресный, цвет корпуса бело-красный, ток потребления от адресной линии связи не более 4 мА, уровень звукового давления оповещения на расстоянии 1 м не менее 85 дБ, в системе занимает один адрес, IP41
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14080.12 | [32 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [38 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3; 12: 3712.28 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 7: 9.3; 10: 399.17; 12: 3712.28 | [28 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 680.01 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 159.67 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4; 10: 1700.03; 12: 680.01 | [28 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4; 10: 399.17; 12: 159.67 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 554.5 | [27 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.63 | 463.16 |  | 4.63 | [28 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 4.21 |  | 4.21 | 2.27 | 1.7 | 3.86 |  | 16.25 | [28 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.3 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 59.83 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 978.09 | 1.38 | 1349.76 |  | 134.98 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0003 |  | 0.0003 | 4338.27 | 1.23 | 5336.07 |  | 1.6 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 1050091.7 | 1.1 | 1155100.87 |  | 115.51 | [28 empty] | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.06 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 86.9 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | 4: т; 5: 2e-05; 7: 2e-05; 10: 96447.23; 12: 1.93 | [28 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 5.76 | [28 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 840.04 | 1.23 | 1033.25 |  | 103.33 | [28 empty] | Наконечники кабельные медные П 2,5-4
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 232.2 | 1.16 | 269.35 |  | 5.39 | [28 empty] | Скрепы фигурные СкФ-10
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.08 | 189.97 | 1.21 | 229.86 |  | 18.39 | [28 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.001 | [35 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5106.46 | [29 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 74.25 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3871.95 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3484.76 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1781.1 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10446.57; 12: 10446.57 | [32 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.4.02.03-0030 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный для двух аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторной батареи 12 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2 А, IP20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6836.66 | 0.87 | 5947.89 |  | 5947.89 | [26 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный адресный для двух аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторной батареи 12 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2 А, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5947.89 | [32 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция автоматизации котлов | [39 empty] | Кабельная продукция автоматизации котлов
12 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [26 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.84; 12: 2269.38 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 6.84; 10: 331.78; 12: 2269.38 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 75.98 | [27 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 2.4019; 10: 6.06; 12: 14.56 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.7875 | 52.34 | 1.49 | 77.99 |  | 61.42 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2345.36 | [29 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 45.39 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2269.38 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2201.3 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1157.38 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12776.51; 12: 5749.43 | [32 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  |  | м | 45 | 1 | 45 | 16.25 | 1.09 | 17.71 |  | 796.95 | [26 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 796.95 | [32 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [26 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0205; 12: 686.06 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 2.0205; 10: 339.55; 12: 686.06 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10.29 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.009; 12: 3.66 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0045; 10: 1655.14; 12: 7.45 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0045; 10: 466.56; 12: 2.1 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0045 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 2.84 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0045; 10: 347.33; 12: 1.56 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 72.13 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 5.9985 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 33.47 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.0001935 | 43821.53 | 1.39 | 60911.93 |  | 11.79 | [28 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.009 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 1.13 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0225 | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 11.43 | [28 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00549 | 1481.45 | 1.76 | 2607.35 |  | 14.31 | [28 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 772.14 | [29 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.72 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 689.72 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 669.03 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 351.76 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4014.78; 12: 1806.65 | [32 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.2.03.08-0014 | Шнур ШВВП 3х0,75-380 |  |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 22643.54 | 1.43 | 32380.26 |  | 194.28 | [26 empty] | Шнур ШВВП 3х0,75-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 194.28 | [32 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.2.03.08-0023 | Шнур ШРО 2х1-380 // прим. к ШВВП 2х1,0 |  |  |  | 1000 м | 0.003 | 1 | 0.003 | 30254.96 | 1.43 | 43264.59 |  | 129.79 | [26 empty] | Шнур ШРО 2х1-380 // прим. к ШВВП 2х1,0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129.79 | [32 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  |  | 1000 м | 0.036 | 1 | 0.036 | 15303.06 | 1.43 | 21883.38 |  | 787.8 | [26 empty] | Шнур ШВВП 2х0,75-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 787.8 | [32 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.54; 6: 1; 7: 0.54 | [26 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.343; 12: 2984.29 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 8.343; 10: 357.7; 12: 2984.29 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12.35 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0108; 12: 4.4 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0054; 10: 1655.14; 12: 8.94 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0054; 10: 466.56; 12: 2.52 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0054 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 3.41 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0054; 10: 347.33; 12: 1.88 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 628.54 | [27 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.054 | 150.04 | 1.59 | 238.56 |  | 12.88 | [28 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0108 | 187.38 | 0.95 | 178.01 |  | 1.92 | [28 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 16.67 |  | 9.0018 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 50.23 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0.54 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 34.62 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.0054 | 395.65 | 1.42 | 561.82 |  | 3.03 | [28 empty] | Нитки швейные армированные
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0432 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 64.76 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 5.4e-05 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 20.35 | [28 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.5508 | 655.9 | 1.22 | 800.2 |  | 440.75 | [28 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3629.58 | [29 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 59.69 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2988.69 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2899.03 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1524.23 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15023.2; 12: 8112.53 | [32 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция контроля загазованности | [39 empty] | Кабельная продукция контроля загазованности
19 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [26 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.52; 12: 504.31 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 1.52; 10: 331.78; 12: 504.31 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.88 | [27 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 0.53376; 10: 6.06; 12: 3.23 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.175 | 52.34 | 1.49 | 77.99 |  | 13.65 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 521.19 | [29 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.09 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 504.31 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 489.18 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 257.2 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12776.6; 12: 1277.66 | [32 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 16.25 | 1.09 | 17.71 |  | 177.1 | [26 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 177.1 | [32 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [26 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9307; 12: 655.57 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 1.9307; 10: 339.55; 12: 655.57 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.83 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0086; 12: 3.5 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0043; 10: 1655.14; 12: 7.12 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0043; 10: 466.56; 12: 2.01 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0043 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 2.71 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0043; 10: 347.33; 12: 1.49 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 68.92 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 5.7319 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 31.98 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.0001849 | 43821.53 | 1.39 | 60911.93 |  | 11.26 | [28 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0086 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 1.08 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0215 | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 10.92 | [28 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.005246 | 1481.45 | 1.76 | 2607.35 |  | 13.68 | [28 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 737.82 | [29 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.11 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 659.07 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 639.3 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 336.13 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4014.79; 12: 1726.36 | [32 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  |  | 1000 м | 0.033 | 1 | 0.033 | 15303.06 | 1.43 | 21883.38 |  | 722.15 | [26 empty] | Шнур ШВВП 2х0,75-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 722.15 | [32 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 28272.17 | 1.24 | 35057.49 |  | 350.57 | [26 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 350.57 | [32 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [26 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.854; 12: 663.18 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 1.854; 10: 357.7; 12: 663.18 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.75 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0024; 12: 0.98 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0012; 10: 1655.14; 12: 1.99 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0012; 10: 466.56; 12: 0.56 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0012 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 0.76 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0012; 10: 347.33; 12: 0.42 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 139.66 | [27 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.012 | 150.04 | 1.59 | 238.56 |  | 2.86 | [28 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0024 | 187.38 | 0.95 | 178.01 |  | 0.43 | [28 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 16.67 |  | 2.0004 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 11.16 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0.12 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 7.69 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.0012 | 395.65 | 1.42 | 561.82 |  | 0.67 | [28 empty] | Нитки швейные армированные
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0096 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 14.39 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 1.2e-05 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 4.52 | [28 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.1224 | 655.9 | 1.22 | 800.2 |  | 97.94 | [28 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 806.57 | [29 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.26 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 664.16 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 644.24 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 338.72 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15023.25; 12: 1802.79 | [32 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Автоматизация : | [48 empty] | Итоги по разделу 1 Автоматизация :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 45460.48 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 31164.4 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1552.74 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 427.81 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12315.53 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 29333.31 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8899.17 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 612.6 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 182.35 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3092.66 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10988.64 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5557.89 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 64318.51 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 22265.23 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 940.14 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 245.46 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9222.87 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20860.62 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10784.19 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 20028.01 | [37 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 20028.01 | [37 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31592.21 | [37 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 31849.26 | [37 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16342.08 | [37 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Автоматизация |  |  |  | 12: 113679.83 | [38 empty] | Итого по разделу 1 Автоматизация
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [49 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 86.2872 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1.1358 | [40 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [53 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 45460.48 | [42 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 31164.4 | [42 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1552.74 | [42 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 427.81 | [42 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12315.53 | [42 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 29333.31 | [42 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8899.17 | [42 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 612.6 | [42 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 182.35 | [42 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3092.66 | [42 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10988.64 | [42 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5557.89 | [42 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 64318.51 | [42 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 22265.23 | [42 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 940.14 | [42 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 245.46 | [42 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9222.87 | [42 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20860.62 | [42 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10784.19 | [42 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 20028.01 | [42 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 20028.01 | [42 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31592.21 | [42 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 31849.26 | [42 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16342.08 | [42 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 113679.83 | [43 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [54 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [54 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [54 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [56 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 86.2872 | [45 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1.1358 | [45 empty] | затраты труда машинистов
Список переменных по смете:
| Составил: |  |  |  |  | 5: (С.Р. Ильина) | [46 empty] | (С.Р. Ильина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.