## 6_ПНР_Чишмы - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО "Автоматика" | [16 empty] | Директор ЗАО "Автоматика"
А.А. Ахмеров | [17 empty] | А.А. Ахмеров
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [7 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [17 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [8 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [10 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [28 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [15 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А | [33 empty] | Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А
(наименование стройки)
Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А | [34 empty] | Реконструкция котельной № 3 по адресу: РБ, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 41А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пуско-наладочные работы | [35 empty] | Пуско-наладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Проект № 20-30-УУТЭ | [35 empty] | Проект № 20-30-УУТЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2025 | [35 empty] | 01.01.2025
Сметная стоимость |  |  | 1260.18 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 600.09 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1178.9 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1260.18 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пуско-наладочные работы | [38 empty] | Раздел 1. Пуско-наладочные работы
Пуско-наладочные работы | [39 empty] | Пуско-наладочные работы
1 | ГЭСНп07-02-001-02 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [26 empty] | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 838.95; 12: 413164.42 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 195.755; 7: 587.265; 10: 508.03; 12: 298348.24 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.895; 7: 251.685; 10: 456.19; 12: 114816.18 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 413164.42 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 413164.42 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 305741.67 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 148739.19 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 289215.09; 12: 867645.28 | [31 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп02-01-003-01 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Узел учета тепловой энергии) |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [26 empty] | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Узел учета тепловой энергии)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21; 12: 12304.35 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 7.35; 10: 557.28; 12: 4096.01 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.05; 7: 1.05; 10: 508.03; 12: 533.43 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.6; 7: 12.6; 10: 609.12; 12: 7674.91 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12304.35 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12304.35 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9105.22 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4429.57 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25839.14; 12: 25839.14 | [31 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп02-01-003-02 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-003-01 (Узел учета тепловой энергии) |  |  |  | 4: канал; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [26 empty] | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-003-01 (Узел учета тепловой энергии)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.4; 12: 23671.23 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.535; 7: 14.14; 10: 557.28; 12: 7879.94 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.505; 7: 2.02; 10: 508.03; 12: 1026.22 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.06; 7: 24.24; 10: 609.12; 12: 14765.07 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23671.23 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23671.23 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17516.71 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8521.64 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12427.4; 12: 49709.58 | [31 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Система автоматического контроля загазованности) |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [26 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Система автоматического контроля загазованности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.6; 12: 9379.28 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 3.52; 10: 557.28; 12: 1961.63 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.8; 7: 8.8; 10: 508.03; 12: 4470.66 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 7: 1.76; 10: 456.19; 12: 802.89 | [28 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 3.52; 10: 609.12; 12: 2144.1 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9379.28 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9379.28 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6940.67 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3376.54 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19696.49; 12: 19696.49 | [31 empty] | Всего по позиции
Режимно-наладочные работы | [39 empty] | Режимно-наладочные работы
5 | ГЭСНп07-08-020-02 | Котельная с котлами: водогрейными | [38 empty] | Котельная с котлами: водогрейными | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 260.95; 12: 141566.68 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 182.665; 7: 182.665; 10: 557.28; 12: 101795.55 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.285; 7: 78.285; 10: 508.03; 12: 39771.13 | [28 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 141566.68 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 141566.68 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 104759.34 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 50964 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 297290.02; 12: 297290.02 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 600085.96 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 600085.96 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1260180.51 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1260180.51 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 600085.96 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 444063.61 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 216030.94 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 600085.96 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 444063.61 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 216030.94 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы |  |  |  | 12: 1260180.51 | [34 empty] | Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [45 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 596783.33 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 520587.17 | [33 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.2.1 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 76196.16 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 663397.18 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 347058.11 | [33 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.2.1 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 19049.05 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.2 | Теплоэнергетическое оборудование, отдел 8 |  |  |  | 12: 297290.02 | [33 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отдел 8
|  | Справочно | [47 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1178.9 | [36 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 600085.96 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 600085.96 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1260180.51 | [38 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1260180.51 | [38 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 600085.96 | [38 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 444063.61 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 216030.94 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 600085.96 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 444063.61 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 216030.94 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1260180.51 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [50 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 596783.33 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 520587.17 | [38 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.2.1 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 76196.16 | [38 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 663397.18 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 347058.11 | [38 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.2.1 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 19049.05 | [38 empty] | Автоматизированные системы управления
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.7.2 | Теплоэнергетическое оборудование, отдел 8 |  |  |  | 12: 297290.02 | [38 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отдел 8
|  | Справочно | [52 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1178.9 | [41 empty] | затраты труда рабочих
Список переменных по смете:
| Составил: |  |  |  |  | 5: (С.Р. Ильина) | [42 empty] | (С.Р. Ильина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.